{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":21,"n_cols":9,"rows_kept":21,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,1],[1,2,1,4],[1,6,1,8],[2,0,20,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件：宁化县新增18条架空电力线路保护区申请表"]
["申请单位",null,"国网福建电力有限公司三明供电公司",null,null,"产权所在地","三明"]
["申报内容","序号","电压等级（千伏）及电力设施名称","投运时间","起点位置","终点位置","线路长度（千米）","所跨行政区域情况","保护区范围"]
[null,1,"110千伏瓦茜线","2021-06-18","福建省三明市宁化县城郊镇瓦庄村","福建省三明市宁化县水茜镇水茜村",34.327,"宁化县   ","导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，110千伏电力线路导线边线延伸距离为：10米。"]
[null,2,"110千伏湖茜线","2021-06-24","福建省三明市宁化县湖村镇石下村","福建省三明市宁化县水茜镇水茜村",20.6956,"宁化县   ","导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，110千伏电力线路导线边线延伸距离为：10米。"]
[null,3,"110千伏青宁线","2021-08-04","福建省三明市宁化县城南镇青塘村","福建省三明市宁化县城南镇青塘村",6.17,"宁化县   ","导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，110千伏电力线路导线边线延伸距离为：10米。"]
[null,4,"110千伏龙宁线","2021-08-04","福建省三明市清流县龙津镇","福建省三明市宁化县城南镇青塘村","清流县\n9.079\n宁化县\n2.41","清流县\n#1-#24\n宁化县\n#25-#31","导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，110千伏电力线路导线边线延伸距离为：10米。"]
[null,5,"111千伏龙宁线","2018-12-03","三明市宁化县治平乡鸡公岽","三明市宁化县治平乡彭家庄",22.749,"宁化县   ","导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，110千伏电力线路导线边线延伸距离为：10米。"]
[null,6,"35千伏高济线","2005-06-25","福建省三明市宁化县城郊镇高堑村","福建省三明市宁化县济村乡济村村",17.102,"宁化县   ","导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，35千伏电力线路导线边线延伸距离为：10米。"]
[null,7,"35千伏中水线","2012-05-22","福建省三明市宁化县中沙乡中沙村","福建省三明市宁化县水茜镇水茜村",12.147,"宁化县   ","导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，35千伏电力线路导线边线延伸距离为：10米。"]
[null,8,"10kV江背Ⅱ回927","2019-01-03","宁化马元亭高堑变电站","瑞玺庄园",9.0356,"宁化县城关","电力电缆线路保护区：地下电缆为电缆线路地面标志桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域。"]
[null,9,"10kV江背Ⅰ回915","2019-01-03","宁化马元亭高堑变电站","瑞玺庄园",16.6565,"宁化县城关","电力电缆线路保护区：地下电缆为电缆线路地面标志桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域。"]
[null,10,"10kV瓦环线931","2019-01-06","宁化瓦庄村瓦庄变电站","瓦庄村",54.8979,"宁化县上南坑村","架空导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，10千伏电力线路导线边线延伸距离为：5米；地下电缆为电缆线路地面标志桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域。"]
[null,11,"10kV瓦南线937","2023-02-09","宁化瓦庄村瓦庄变电站","瓦庄村",34.5208,"宁化县干下村","架空导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，10千伏电力线路导线边线延伸距离为：5米；地下电缆为电缆线路地面标志桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域。"]
[null,12,"10kV湖丰线933","2021-12-03","宁化湖村镇湖村变电站","鸿丰科技有限公司",9.8596,"宁化县湖村镇","架空导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，10千伏电力线路导线边线延伸距离为：5米；地下电缆为电缆线路地面标志桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域。"]
[null,13,"10kV谌坑线942","2021-07-15","宁化湖村镇湖村变电站","谌坑村",95.6289,"宁化县湖村镇","架空导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，10千伏电力线路导线边线延伸距离为：5米；地下电缆为电缆线路地面标志桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域。"]
[null,14,"10kV刘坊线961","2021-10-29","宁化曹坊镇曹坊变电站","田寮下村",38.8687,"宁化县曹坊镇","架空导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，10千伏电力线路导线边线延伸距离为：5米；地下电缆为电缆线路地面标志桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域。"]
[null,15,"10kV济武线971","2022-08-01","宁化济村乡济村变电站","殡仪光",42.4704,"宁化县济村乡","架空导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，10千伏电力线路导线边线延伸距离为：5米；地下电缆为电缆线路地面标志桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域。"]
[null,16,"10kV济新线981","2022-07-01","宁化济村乡济村变电站","朱坊山",14.411,"宁化县济村乡","架空导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，10千伏电力线路导线边线延伸距离为：5米；地下电缆为电缆线路地面标志桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域。"]
[null,17,"10kV济长线982","2022-08-04","宁化济村乡济村变电站","东坑村",28.1394,"宁化县济村乡","架空导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，10千伏电力线路导线边线延伸距离为：5米；地下电缆为电缆线路地面标志桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域。"]
[null,18,"10kV水杨线975","2023-02-14","宁化水茜乡水茜变电站","田排背",32.4043,"宁化县水茜乡","架空导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，10千伏电力线路导线边线延伸距离为：5米；地下电缆为电缆线路地面标志桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}